光的衍射——进阶讨论

- （进阶讨论）如何用单缝衍射的原理，设计测量细丝的直径？在光源的选择上有什么建议？（技术的而进步带来了产品的小型化、微型化。对微小尺寸的而测量及测量精度的要求亦显得愈发重要，因而探索微小线度的测量也势在必行。目前，直径小于0.1nm的细丝，广泛应用于电子器件中，如金属细丝，光学纤维，游丝等。对这些细丝直径的测量，如果采用机械测量，即使在很小的测力下也会引起形变，从而产生较大的测量误差；采用非接触式的光学显微镜测量，则会由于衍射现象，产生较大误差。但是，利用光的衍射法测量便可达到无接触和高精度的目的。）

2、（进阶讨论）请查阅资料，了解并展示全息照相的光路图，以及全息技术的应用。

（全息技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。其第一步是利用干涉原理记录物体光波信息，此即拍摄过程：被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束；另一部分激光作为参考光束射到全息底片上，和物光束叠加产生干涉，把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度，从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。）